| Tid | Handling | Hvor | Ansvarlig | Forventet reaktion | Faktisk reaktion | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | Øvelsesgruppen mødes | BXXX, RXXX | XXX indkalder og booker lokale |  |  | Alle til stede |
| 13:45 | Der indtages pladser efter planen. | Se bilaget Placering og rolle. | . |  |  |  |
| 14:00 | Brandalarmen aktiveres. | Brandcentralen, stueplan ved hovedindgangen. | CAS EL | Tonevarsling i hele bygningen. | Dansk og engelsk tale. Ingen varsling i kælderen! |  |
| 14:00 | Evakuering påbegyndes, der motiveres ved hver beredskabstavle til, at vestene kommer i anvendelse med støtte og rådgivning. | BXXX Se bilaget placering og rolle. | Se bilaget placering og rolle. | At bygningens brugere tager aktiv del i evakueringen. | Alle veste kom i anvendelse, bortset fra supplerende tavle på 2. sal. |  |
| 14:?? | Fuld evakuering gennemføres med samling ved samlingspladsen. | BXXX, samlingspladsen. | Alle | Bygningens brugere kan anvende flugtveje i retning væk fra samlingspladsen. | Gruppe af evakuerede søgte ud nord for samlingspladsen, blev anvist til samlingspladsen. | Evakueringen blev gennemført på 4 min og 30 sek. |
| 14:?? | Alarmen deaktiveres. | Brandcentralen | CAS EL | Tonevarslingen stopper | Alarmen stoppede planmæssigt. |  |
| 14:?? | Veste og actioncards indsamles og hænges retur. | Beredskabstavlerne. | Øvelsesgruppen |  | Alt materiel er på plads igen. |  |
| 14?? | Evaluering i øvelsesgruppen, læringspunkter indsamles. | BXXX, RXXX | XXX booker lokale. | Evalueringsskemaer afleveres til øvelsesleder | Evalueringsskema modtaget hos øvelseslederen. | Øvelseslederen står for afrapportering til CAS ABB og mails til egen organisation og brugere. |

| Navn, enhed og tlf. | Placering ved øvelsesstart | Rolle |
| --- | --- | --- |
| XXXX | BXXX, etage X ved brandcentralen | Øvelsesleder: - Bistår CAS EL ved øvelsesstart - Koordinerer øvelsen - Foretager tidstagning - Sikrer opsamling og afrapportering - Høreværn anvendes ved høj tonevarsling |
| XXXX | Mellem samlingsplads og BXXX | Observatør: - Observerer i forhold til øvelsens formål - Hjælper evt. med tidstagning - Anvender blå observatørvest (hvis aftalt) - Giver tilbagemelding til øvelsesleder efter øvelsen - Høreværn anvendes ved høj tonevarsling |
| XXXX | BXXX, etage X ved hovedberedskabstavlen | Observatør/Vejleder: - Holder på afstand øje med hovedberedskabstavlen - Hvis veste bliver taget, så støttes og vejledes - Hvis veste ikke umiddelbart tages, så motiveres de forbipasserende til at lade sig indspille. - Motivér verbalt og peg på tavlen ”Husk at tage en vest – jeg hjælper dig!” ”Vi har brug for hjælp! – tag en vest, jeg hjælper dig i gang!” - Høreværn anvendes ved høj tonevarsling |
| XXXX | BXXX, etage X, RXXX ved supplerende tavle | Vejleder: - Hvis veste bliver taget, så støttes og vejledes - Hvis veste ikke umiddelbart tages, så motiveres de forbipasserende til at lade sig indspille. - Motivér verbalt og peg på tavlen ”Husk at tage en vest – jeg hjælper dig!” ”Vi har brug for hjælp! – tag en vest, jeg hjælper dig i gang!” - Høreværn anvendes ved høj tonevarsling |